附件：工程量清单

| 名称 | 数量 | 备主 |
| --- | --- | --- |
| 阿尔卡特朗讯OXE主系统部分 |
| Cpu8主控单元（OXE系统ACT架构最新主控单元，LINUX操作系统，单点支持15000门及10000SIP话机，处理能力30万，可靠性99.999%） | 2 |  |
| ACT28+ACT14机框 | 1 |  |
| 模拟用户 | 800 |  |
| 数字用户 | 50 |  |
| 双备份许可 | 1 |  |
| 4059IPEE话务台 | 3 |  |
| 数字中继板卡（可接2*2M数字中继PRI） | 2 |  |
| 模拟中继板卡 | 2 |  |
| 内部模拟分机来电显示许可 | 100 |  |
| 酒店宾馆AHL链路接口 | 1 |  |
| 3国语音提示许可 | 1 |  |
| 内部防骚扰计费许可 | 1 |  |
| 内置29方会议系统许可 | 1 |  |
| VPS语音信箱端口 | 16 |  |
| 云总机接口（支持2*2M以上 客人姓名透传至华客系统） | 1 |  |
| AA自动话务员功能 | 1 |  |
| 系统软件（R100.1系统版本，或下单时更新版本） | 1 |  |
| 话机部分 |
| Ale-30h高端数字话机（主要用户对外窗口服务部门） | 10 |  |
| ALE-20h基础款数字话机 | 40 |  |
| 外围设备及组件 |  |  |
| 整流器组件: 48V/75A (25A*3 包括模块/S机柜/2根10米电缆及控制系统) 武汉; Rectifier | 1 |  |
| 蓄电池: 电池（POWERSON）2V/200AH x 24节(含1个机架) 上海; Storage Battery | 1 |  |
| 立式配线架每回线 (不含机箱) 上海; Main Distribution Frame | 900 |  |
| 杭州利加录音系统（16端口数字录音）包含工控机级相关硬件 | 1 |  |
| 戴尔dell成就3690 办公电脑 商用台式机小机箱电脑主机(i5 11400 16G 256G+1T 三年上门)+23.8英寸电脑显示器 | 3 |  |
| 内部计费软件 | 1 |  |
| VMS/JDS接口软件 | 1 |  |
| 图腾机柜 | 1 |  |
| 3200对配线架 | 1 |  |