花园饭店购置热交换器清单

| 序号 | 名称 | 产品编号 | 规格 | 材质 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管束 | 13G156P-01 | Φ445*L3240 | Q345R 304 TP2 | 1 |
| 2 | 管束 | 12G059P-01 | Φ396*L2180 | 304 TP2 | 2 |
| 3 | 管束 | 12G058P-01 | Φ440*L2960 | Q345R 304 TP2 | 2 |
| 4 | 管束 | JY17-F50-00 | Φ490*L1100 | 304 TP2 | 1 |