## 监控点位表
静安昆仑大酒店数字视频监控系统前端摄像机统计表
序号 | 楼层 | 室内半球摄像机 （1080P） | 室内半球摄像机 （720P） | 室内枪式摄像机 | 室外枪式摄像机 | 智能球型摄像机 | 电梯专用摄像机
1 | B1F | 4 | 10 | 8
2 | 1F | 29 | 1 |  | 19 | 3
3 | 2F | 8 | 5
4 | 3F | 2 | 18
5 | 4F | 4 | 6 |  | 2
6 | 5F |  | 4
7 | 6F | 4 | 5
8 | 7F~21F | 60 | 105
9 | 22F |  | 3
10 | 23F~35F | 52 | 85
11 | 36F | 4 | 7
12 | 37F | 4 | 7
13 | 38F | 5 | 4
14 | 39F | 4 | 4
15 | 40F | 4 | 5
16 | 41F |  | 2
17 | 42F |  | 2
18 | 货梯 | [5 empty] | 2
19 | 客梯 | [5 empty] | 6
20 | 服务电梯 | [5 empty] | 3
21 | 消防电梯 | [5 empty] | 1
总计 |  | 184 | 273 | 8 | 21 | 3 | 12
合计 |  | 501

## 清单
静安昆仑大酒店安防系统改造清单
序号 | 设备名称 | 品牌/产地 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注
一、视频监控部分
前端设备部分
1 | 1080P高清网络室内半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7205E-SH | 184 | 台 | 指定品牌型号
2 | 720P高清网络室内半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7105EWD-SH | 273 | 台 | 指定品牌型号
3 | 1080P高清网络室外高速智能球机 | 海康威视 | DS-2DF6205-D | 3 | 台 | 指定品牌型号
4 | 1080P高清网络室外枪型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD8205E-SH | 21 | 台 | 指定品牌型号
5 | 1080P高清网络室内枪型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD8205E-SH | 8 | 台 | 指定品牌型号
6 | 1080P高清网络电梯半球 | 海康威视 | DS-2CD7205E-SH（2.8mm） | 12 | 台 | 指定品牌型号
7 | 电梯楼层字符叠加器 |  |  | 12 | 台
8 | 镜头 | 海康威视 | HV3816D-8MPIR | 29 | 台 | 指定品牌型号
9 | 护罩 | 海康威视 | DS-1331HZ-C | 29 | 台 | 指定品牌型号
10 | 支架 | 海康威视 | DS-1293ZJ | 29 | 台 | 指定品牌型号
11 | 内存卡 | 海康威视 | HS-TF-H1(标配)/32G | 501 | 台 | 指定品牌型号
12 | 高清拾音器 | 海康威视 | DS-2FP2020 | 12 | 路 | 指定品牌型号
13 | 1080P人脸识别摄像机 |  |  | 8 | 路
后端设备部分
1 | 视频存储服务器 | 海康威视 | isc-VRM | 1 | 台 | 指定品牌型号
2 | 视频管理服务器 | 海康威视 | isc-EYJ | 1 | 台 | 指定品牌型号
3 | 视频智能管理平台 | 海康威视 | iSecure Center | 1 | 套 | 指定品牌型号
4 | 磁盘阵列 | 海康威视 | DS-A71048R | 3 | 台 | 指定品牌型号
5 | 硬盘 | 希捷 | ST6000VX0023,6T,3.5",SATA,512E | 135 | 块 | 指定品牌型号
6 | 视频解码器 | 海康威视 | DS-6916UD | 2 | 台 | 指定品牌型号
7 | 视频网络延长器 | PWAY | PW-DT216L | 3 | 套 | 指定品牌型号
8 | 拼接屏 | 海康威视 | DS-D2046NL-C | 6 | 块 | 指定品牌型号
9 | 22寸监控显示器 | 海康威视 | DS-D5022FC-A | 16 | 台 | 指定品牌型号
10 | 监控电视墙机柜支架 | 定制 |  | 1 | 套
11 | 人脸识别服务器 | 岩齐 | DEP-SE | 1 | 台 | 指定品牌型号
12 | 人脸识别管理平台 | 岩齐 | DEP-FRM | 1 | 套 | 指定品牌型号
13 | 核心交换机 | 锐捷 | RG-S5750C-28SFP4XS-H | 1 | 台 | 指定品牌型号
14 | 核心交换机电源模块 | 锐捷 | RG-PA70I | 1 | 个 | 指定品牌型号
15 | 24口千兆交换机 | 锐捷 | RG-NBS1826GC | 23 | 台 | 指定品牌型号
16 | 光模块 | 锐捷 | SFP-SM1310 | 52 | 个 | 指定品牌型号
17 | 千兆光电转换器 | TP LINK | 单模千兆 | 30 | 对 | 指定品牌型号
18 | 控制计算机 | DELL | 3277-R1208 | 4 | 台 | 指定品牌型号
19 | 打印机 | 爱普生 | 墨仓式连供L4158 | 2 | 台 | 指定品牌型号
监控联动部分（门禁报警系统）
1 | 报警主机 | 海康威视 | DS-19A08-01BN | 1 | 台 | 指定品牌型号
2 | 报警主机蓄电池 | 奥特多 | OT 7 - 12 | 1 | 个
3 | 控制键盘 | 海康威视 | DS-PK-LRT(433MHz)/白色 | 1 | 个 | 指定品牌型号
4 | 无线遥控器 | 海康威视 | DS-19K00-Y | 1 | 个 | 指定品牌型号
5 | 总线式单防区输入输出模块 | 海康威视 | DS-19M01-SO | 30 | 个 | 指定品牌型号
6 | 总线式防区输入扩展模块 | 海康威视 | DS-19M02-ZS | 10 | 个 | 指定品牌型号
7 | 门磁探测器 | 海康威视 | DS-1T610N | 20 | 个 | 指定品牌型号
8 | 紧急报警按钮 |  |  | 20 | 个
9 | 警号警灯 |  |  | 2 | 个
实施材料部分
1 | 监控电源 | 雅视威 | 12V/20A、配接线端子、配设备箱 | 45 | 个
2 | 室内24芯单模光纤 | 万乘 | GJFJV 24B1 | 1000 | 米 | 指定品牌型号
3 | 室内4芯单模光纤 | 万乘 | GJFJV 4B2 | 2000 | 米 | 指定品牌型号
4 | 电梯随行光缆 | 万乘 | TVVBPG GJFJV-4B1+RVV2*1.0 | 1500 | 米 | 指定品牌型号
5 | 24芯光配线架 | 万乘 | WS-FF-8-SC（含耦合器和尾纤） | 4 | 个 | 指定品牌型号
6 | 4芯光配线架 | 万乘 | WS-FF-8-LC | 40 | 个 | 指定品牌型号
7 | 光纤跳线 | 万乘 | 单模双芯LC-LC-2.0-3米 | 100 | 根 | 指定品牌型号
8 | 壁挂机柜 | 定制 | 全钢喷塑6U | 24 | 个
9 | HDMI高清线 | 秋叶原 | 10米 | 25 | 根 | 指定品牌型号
10 | 网线 | 万乘 | 超五类 | 130 | 箱 | 指定品牌型号
11 | 电源线 | 万乘 | RVV2*1.5 | 18000 | 米 | 指定品牌型号
12 | PVC管 | 中财 | 25 | 10000 | 米 | 指定品牌型号
13 | 室外球机立杆 |  |  | 4 | 根
14 | 室外监控防水箱 |  |  | 4 | 个
15 | 辅材、水晶头、跳线、软管、螺丝、膨胀管 |  |  | 1 | 批
二、基建改造部分
监控机房改造
1 | 墙体拆除 | 定制 | 拆除墙体并清运建筑垃圾 | 10 | ㎡
2 | 墙面修补及涂料 | 定制 | 腻子粉基层修补，多乐士环保乳胶漆 | 62 | ㎡
3 | 原吊顶拆除 | 定制 | 拆除原有吊顶并清运建筑垃圾 | 37 | ㎡
4 | 装饰移门柜及设备装饰封板 | 定制 | 木板材结构 | 17 | ㎡
5 | 铝合金微孔天花吊顶 | 奥斯美 |  | 37 | ㎡
6 | 静电地板 | 宇沐 | 600*600*35 | 37 | ㎡
7 | 四工位全钢操作台 | 定制 | 3米 | 1 | 个
8 | 吸顶式空调（5匹） | 大金 |  | 2 | 台 | 一台运行一台备用
供电配套
1 | UPS主机 | 山特 | 3C3PRO30KS | 1 | 台 | 指定品牌型号
2 | 电池 | 力锐斯 | 100AH/12V | 32 | 个 | 指定品牌型号
3 | 电池柜 | 定制 | 全钢喷塑32# | 1 | 套
4 | 机房强电综合配电箱 | 定制 | 施耐德空开配套 | 1 | 套 | 指定品牌型号
5 | 楼层强电配电箱 | 定制 | 施耐德空开配套 | 1 | 套 | 指定品牌型号
6 | 10平方电缆 | 起帆 | YJV5*10平方 | 100 | 米 | 指定品牌型号
7 | 4平方电缆 | 起帆 | YJV3*4平方 | 100 | 米 | 指定品牌型号
8 | 2.5平方电缆 | 起帆 | YJV3*2.5平方 | 1000 | 米 | 指定品牌型号
9 | 强电辅材 |  |  | 1 | 批
应上海市防恐办要求酒店录像需要保存90天,按需配置相关存储设备

## 功率表
功率表
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单功率（W） | 合计功率（W）
1 | 摄像机电源 | 45 | 个 | 300 | 13500
2 | 视频存储服务器 | 1 | 台 | 1000 | 1000
3 | 视频管理服务器 | 1 | 台 | 1000 | 1000
4 | 磁盘阵列 | 2 | 台 | 1360 | 2720
5 | 视频解码器 | 2 | 台 | 108 | 216
6 | 拼接屏 | 6 | 台 | 111 | 666
7 | 22寸监控显示器 | 16 | 台 | 35 | 560
8 | 人脸识别服务器 | 1 | 台 | 1000 | 1000
9 | 核心交换机 | 1 | 台 | 70 | 70
10 | 24口千兆交换机 | 23 | 台 | 20 | 460
11 | 千兆光电转换器 | 30 | 对 | 3 | 90
12 | 控制计算机 | 4 | 台 | 350 | 1400
| 总功率（W）： |  |  |  | 22682